陕西锌业有限公司

布袋除尘器报价单（二次）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布袋除尘器（仓顶式） | 120m2 | 6套 |  |  |  |
| 单台设备分项报价 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 除尘器本体 | 板厚 mm | 1套 |  |  | ≧4mm |
| 1.2 | 风机 | 4-72-5A,不小于11KW,风量10000m3/h，风压2900Pa | 1台 |  |  |  |
| 1.3 | 滤袋 | Ø130*2000mm | 150条 |  |  | 涤纶针刺毡 |
| 1.4 | 骨架 | Ø120*1950mm | 150个 |  |  | 冷拔钢丝 |
| 1.5 | 脉冲阀 | 1"直角型 | 15个 |  |  |  |
| 1.6 | 电控柜 |  | 1个 |  |  | PLC 控制 |
| 1.7 | 线缆 |  | 1批 |  |  |  |
| 1.8 | 管道管件 |  | 1批 |  |  |  |
| 1.9 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总价（元） | 元（含税含运费） |  |  |  |  |  |

报价单填写说明：竞价方在报价单报价栏直接填报单价，填好的报价单由公司法定代表人或授权委托人签名并加盖公司公章，连同竞价文件一并邮寄至我公司。

报价单位：（章）

法定代表人或授权委托人：（签名）

报价时间：   年  月  日