10kV油浸式变压器采购报价单

	序号
	物资

名称
	型号规格或技术要求
	数量
	单价（元）
	金额

（元）
	生产厂家
	备注

	1
	油浸式变压器
	S22-500/10 500KAV Dyn11,Uk=6%   

10±2X2.5%/0.4/0.23kV,H级绝缘，应符合GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》对1级能效的要求；
	2台
	
	
	
	带油枕，带瓦斯保护，带温度测量及超温保护

	2
	油浸式变压器
	S22-630/10 630KAV Dyn11,Uk=6%

10±2X2.5%/0.4/0.23kV,H级绝缘，应符合GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》对1级能效的要求；
	1台
	
	
	
	带油枕，带瓦斯保护，带温度测量及超温保护

	3
	油浸式变压器
	S22-1000/10 1000KAV Dyn11,Uk=6%   

10±2X2.5%/0.4/0.23kV,H级绝缘，应符合GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》对1级能效的要求；
	2台
	
	
	
	带油枕，带瓦斯保护，带温度测量及超温保护

	4
	油浸式变压器
	S22-1250/10 1250KAV Dyn11,Uk=6%   

10±2X2.5%/0.4/0.23kV,H级绝缘，应符合GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》对1级能效的要求；
	2台
	
	
	
	带油枕，带瓦斯保护，带温度测量及超温保护


报价单填写说明：    

1、填好的报价单由报价单位公司法定代表人或授权委托人签名（或签章）并加盖公司公章，未加盖公章或没有签名的报价单为无效报价单。  

2、请报价单位认真阅读竞价书、报价单及报价单的备注及说明中的相关信息，凡因阅读不到位、理解有偏差造成的报价失误，由报价单位自行负责。
法定代表人或委托代理人（签名）：

报价单位（章）：

报价日期：   年    月   日
