项目编号：XB20250916-01

陕西锌业有限公司

有色冶炼制酸酸泥中稀有金属回收技术研究与应用项目环境影响报告书询比采购文件

采购人：陕西锌业有限公司

二〇二五年九月二日

陕西锌业有限公司

有色冶炼制酸酸泥中稀有金属回收技术研究与应用项目环境影响报告书

询比采购文件

根据国家关于建设项目环境保护的相关规定和《建设项目环境保护管理条例》等要求，陕西锌业有限公司有色冶炼制酸酸泥中稀有金属回收技术研究与应用项目环境影响报告书事项，拟通过询比方式确定技术服务单位，欢迎具有相应资质及能力的单位现参与询比采购，具体内容如下;

**一、询比要求**

（一）合规性要求

1、必须严格遵循《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》等国家及项目所在地地方环保法规、政策及技术导则。

2、报告编制单位需具备相应资质，至少提供3名环评工程师资质证书，且资质在有效期内，不提供，报价无效。

3、报告内容需覆盖环评审批要求的全部要素，无重大遗漏，最终须能通过项目审批部门的技术评审和行政许可。

（二）内容完整性要求

 1、项目基础信息：明确项目名称、建设地点、建设内容、规模、总投资、占地面积、平面布置及项目选址合理性分析。

2、现状调查与评价：包括项目区域的自然环境、生态环境、环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤等现状监测与评价。

3、工程分析：详细梳理项目工艺流程，识别主要污染源，核算污染物产生量、排放量及排放去向。

4、环境影响预测与评价：针对各环境要素，预测项目建设和运营期可能造成的影响程度及范围，并进行科学评价。

5、污染防治措施：提出具体、可行、经济合理的污染治理及生态保护、风险防控措施，明确措施的技术参数、投资及预期效果。

6、环境监测与管理计划：制定项目运营期环境监测方案及环保管理制度。

7、结论与建议：明确项目建设的环境可行性，提出针对性的环保建议。

（三）技术与质量要求

1 、现状监测数据需由具备CMA资质的第三方监测机构出具，数据真实、有效、代表性强。

2、环境影响预测模型、参数选取需科学合理，符合相关技术导则要求，预测结果可信。

3、污染防治措施需具有针对性和可操作性，优先采用清洁生产技术和成熟可靠的治理工艺，确保污染物达标排放。

4、报告文本格式规范、逻辑清晰、文字通顺，附图（如项目地理位置图、监测点位图、总平面图）、附件（如监测报告、资质文件）齐全。

## （四）服务与时间要求

 1、编制单位需组建专业团队，指定项目负责人，并提供全程技术咨询服务。

 2、明确报告提交时间节点，包括初稿、评审稿、终稿的交付期限，确保不影响项目整体进度。

 3、承诺在报告评审后，按评审意见及时修改完善，直至通过审批。

## （五）项目预算

1、该项目总价：不超过53万元。

**二、询比采购文件的获取**

询比采购文件已在陕西锌业有限公司网络询比采购平台（www.sxxyjjpt.com）发布，符合条件的供应商可自行下载采购文件。

### **三、供应商响应**

（一）响应报价

1.供应商应按“响应文件格式”要求在响应函中进行报价并填写响应文件的开启一览表。

2.供应商在响应文件递交截止时间前修改响应函中的响应报价总额。应同时修改响应文件“响应文件的开启一览表”、“分项报价表”中的相应报价。

3.响应报价为各分项报价金额之和，响应报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正响应报价。

4.成交供应商的响应报价是成交、签订合同及合同执行过程中的依据，不得进行实质性变动。

（二）响应文件要求

1、营业执照副本复印件

2、有效的资质证书复印件

3、授权委托书

4、授权委托人身份证复印件

5、报价单

6、报价说明

7、服务承诺

8、工作业绩

9、报价方认为需要提供的其他文件

### （三）响应有效期

1.响应有效期从提交响应文件截止之日起算60天。

2.在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比采购文件和法律规定的责任。

### （四）资格审查资料

### 供应商应按下列规定提供相关的证明材料，以证明其满足资质、财务、业绩、信誉要求。供应商提交相关证明材料时还应结合第三章“评审办法”的相关规定。

1.“供应商基本情况表”应附供应商资格或者资质证书副本等材料的复印件，供应商为企业的，应提交营业执照复印件；供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

2.“近年完成的类似项目情况表”应附从2023年3月至今的合同复印件，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）响应文件的提交

1. 响应文件提交截止时间：2025年9月23日12时；

2.提交方法：将响应文件一式两份一正一副密封后直接送达或邮寄至陕西锌业有限公司一楼招投标办公室。

业务联系人：李 晶 电话：13909142887

技术联系人：王红军 电话：13991468657

邮寄地址：商洛市商州区沙河子镇陕西锌业有限公司一楼招投标办公室。

邮编：726007

**四、响应文件开启时间及地点**

（一）响应文件的开启时间：2025年9月23日；

（二）响应文件的开启地点：陕西锌业有限公司办公楼一楼招投标办公室（陕西省商洛市商州区沙河子镇）

## ****五、响应文件的****评审

**（一）**评审标准

1.按照低价原则评定，确定入围单位。

（二）响应文件评审程序

1.评审小组对响应供应商提交的资质有关的证明文件进行初步评审，不符合评审标准的应否决其响应文件。

2.响应供应商有以下情形之一的，评审小组应当否决其响应：

（1）未经过正常途径获取标书或供应商名称或组织结构与询比采购文件不一致且未提供有效证明的；

（2）响应文件未经响应单位盖章和单位负责人签字或盖章的；

（3）响应供应商不符合询比采购文件规定的资格条件的；

（4）响应供应商提交两份或多份内容不同的响应文件，或在同一份响应文件中有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（5）响应供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

3.响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

### （四）评审结果

1.评审小组按照低价原则评定由高到低的顺序推荐成交候选人，并标明排序。

2.评审小组完成评审后，向采购人招标办公室提交书面评审报告和成交候选人名单。

## 六、合同授予

### （一）成交候选人公示

采购人招标办收到评审报告之日起3日内确定成交人，并在陕西锌业有限公司网络采购平台www.sxxyjjpt.com公示成交候选人，公示期不少于3天。

### （二）评审结果异议

响应供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期间提出。采购人在收到异议之日起3日内对异议作出答复；作出答复前，将暂停询比采购活动。

### （三）确定成交人

采购人单位履行内部审批程序，根据评审小组的评审报告及成交人候选人名单确定成交人。

### （四）成交通知

在响应有效期内，采购人向成交人发出成交通知书。

### （五）签订合同

采购人和成交供应商应当在响应有效期内，且在自成交通知书发出之日起7日内，根据询比采购文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，或者提出其他附加条件的，采购人有权取消其成交资格。

# 陕西锌业有限公司

2025年9月2日

# 附：响应文件格式

项目编号：XB20250916-01

陕西锌业有限公司

有色冶炼制酸酸泥中稀有金属回收技术研究与应用项目环境影响报告书询比采购

**响 应 文 件**

**供应商：（盖单位章）**

**法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）**

 **年 月 日**

## **目 录**

一、响应函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、响应保证金

五、分项报价表

六、资格审查资料

七、响应方案（如有）

## 一、响应函

陕西锌业有限公司：

一、我方已仔细研究了 （项目名称）（项目编号：）询比采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （¥元） 的响应报价（响应单价合计），交货期： ，质保期： ，提供货物及服务，质量标准： ，并按合同约定履行义务。

二、我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）响应保证金（若有）；

（4）分项报价表；

（5）资格审查资料；

（6）响应方案

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

三、我方承诺在询比采购文件规定的响应有效期内不撤销响应文件。

四、如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照询比采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

五、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一条第九款第五项规定的任何一种情形。

六、其他补充说明（如有）。

供应商： （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮箱：

电话：

邮政编码：

年 月 日

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件（正反面）。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商：（单位公章）

年 月 日

## 二、授权委托书

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）（项目编号）采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权签署之日起至响应有效期截止之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件（正反面）

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或盖章。

供应商： （单位公章）

法定代表人（单位负责人）： （签章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

## 四、响应保证金

**附：响应保证金凭据（复印件）**

**银行开户许可证明材料（复印件）**

## **五、**分项报价表

| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **单价（元）** | **厂家/品牌** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

## **备注：供应商需对以上全部内容报价，缺项漏项做否决处理。** 六、资格审查资料

### （一）基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人（单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 供应商须知要求供应商需具有的各类资质证书 |  |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户银行账号 |  |
| 近三年营业额 |  |
| 响应文件所供产品制造商名称 |  |
| 备注 |  |

**财务状况承诺**

**致采购人：陕西锌业有限公司**

我司具有良好的资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

特此承诺！

供应商（单位章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

 年 月 日

### （二）近年完成的类似项目业绩情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及供应商履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：附业绩合同复印件，时间以合同签订时间为准。

## 七、响应方案（如有）

（格式自拟）

各单位结合评审办法及询比采购文件的商务、技术要求提供。

  陕西锌业有限公司

             2025年 月 日