陕西锌业有限公司

视频监控及计量电脑采购与安装调试项目

询比采购邀请函

陕西锌业有限公司因生产需要，拟完成视频监控及计量电脑采购与安装调试工作，按照公司有关规定，拟通过询比方式确定供应商，欢迎具备相应资质及能力的单位参与该项目询比采购，具体内容如下：

一、采购项目基本要求

（一）采购人：陕西锌业有限公司。

（二）采购项目名称：陕西锌业有限公司视频监控及计量电脑采购与安装调试项目。

（三）交货时间：合同签订后20个日历天交付，供方完成视频监控及计量电脑软硬件的采购及施工调试工作。不能按期完工的，否决其响应文件。

（四）交货地点：采购方指定地点。

（五）采购货物一览表：详见附件响应文件格式（第四条分项报价表）。

（六）质量要求：

1.产品的设计及制造必须严格按照最新行业标准执行，质量符合国标要求。所有皮带区域摄像头均选用防尘、耐腐蚀型工业级网络摄像头，满足硫酸车间特殊环境要求。

2.所供产品必须有合格证、使用说明书、出厂质量检验报告单等，且产品铭牌标识完整清晰，否则按不合格品对待。

3.质量保证期：质保期壹年，在质保期内出现货物质量问题供方无条件退换，如因货物质量问题给采购人造成损失的，供货方应承担相应的赔偿责任。

（七）验收标准、方法：

1.入库初验：物资到达采购人现场后，根据询比采购邀请函及合同供货清单内物资的规格型号、数量、厂家品牌进行入库初步验收。

2.整体验收：物资调试完毕，通电运行后，根据运行效果能否满足工作需求进行整体验收。

3.如果任何被检测的物资不能满足规格要求或数量短缺，采购方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

（八）付款方式：合同签订货物全部到货，初验合格，安装调试正常后付合同总价款的60%；完成合同约定的全部条款，通电运行一个月内无问题，验收合格后付30%；留10%质保金使用一年后无质量问题一次付清。

备注：付款前必须提供相应增值税发票（也可一次性开具合同全额税票）。

（九）供应商资格和履约能力要求：

1.资质要求：

（1）供应商须为中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织，有能力完成本项目的厂家或经销商，具备合法的营业执照；

（2）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.信用要求：

（1）供应商具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态（附承诺书）；

（2）供应商不得在“信用中国-中国执行信息公开网”被列为失信被执行人；

3.业绩要求：供应商2023年1月至今具有类似业绩（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准）；

4.联合体响应：本项目不接受联合体投标。

5.其他要求：

供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系可能影响询比采购公正性；

（2）法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同法人或其他组织同时参加询比采购；

（3）被依法暂停或者取消询比采购资格；

（4）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（6）在最近三年内发生重大产品质量问题；

（7）法律法规规定的其他情形。

（十）项目预算：

该项目总价：不超过9.6万元。

二、询比采购文件的获取

询比采购文件在陕西锌业有限公司网络询比采购平台（www.sxxyjjpt.com）发布，符合条件的供应商可自行下载采购文件。

三、供应商响应

（一）响应报价

1.供应商应按“响应文件格式”要求在响应函中进行报价并填写响应文件的分项报价表，该项目报价总额的最高限价为9.6万元，超出则视为无效报价。

2.报价包括设备费、材料费、软件费、安装调试费、税费（其中设备硬件及材料部分开13%全额增值税专用发票、软件开发及施工部分开6%全额增值税专用发票）、运输费等因开展本项目所涉及的一切相关费用在内。该价款不因原料、材料、劳务、能源等市场价格的变动而变动。

3.供应商在响应文件递交截止时间前修改响应函中的响应报价总额，应同时修改响应文件“分项报价表”中的相应报价。

4.响应报价为各分项报价金额之和，响应报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正响应报价。

5.成交供应商的响应报价是成交、签订合同及合同执行过程中的依据，不得进行实质性变动。

（二）响应有效期

1.响应有效期从提交响应文件截止之日起算60天。

2.在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比采购文件和法律规定的责任。

（三）资格审查资料

供应商应按下列规定提供相关的证明材料，以证明其满足资质、财务、业绩、信誉要求。

1.“供应商基本情况表”应附供应商资格或者资质证书副本等材料的复印件，供应商为企业的，应提交营业执照复印件；供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

2.“近三年完成的类似项目情况表”应附从2023年1月至今的合同复印件。

3.“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况。

四、响应文件的提交

（一）响应文件提交截止时间：2026年1月30日12时（北京时间）；

（二）提交方法：将响应文件密封后直接送达或邮寄至陕西锌业有限公司办公楼一楼招投标办公室。

邮递地址：商洛市商州区沙河子镇陕西锌业有限公司一楼招投标办公室

收标联系人：白浩楠   电话：18329587208

技术联系人：高强强  电话：18992465815

（三）逾期送达或者未送达指定地点的询比采购文件，询比采购人不予受理，报价通过密封送达或邮递的方式，未密封的报价按无效报价处理。（档案袋需要密封，并在封条上盖章，档案袋上需注明所投项目名称、报价人单位名称、报价人姓名、电话等信息，并盖章。响应文件两本，一正一副）

（四）报价时，报价单应加盖公司公章，法人或其授权委托人应在报价单上签字确认方为有效。

五、响应文件的评审

（一）响应文件评审办法

本次采购采用综合评分法，是在响应文件满足采购文件实质性要求的前提下，评审小组对通过初步评审的响应单位的响应文件进行详细评审后，根据综合得分由高到底的顺序推荐三名候选人，综合得分最高者排第一，推荐为第一候选人，得分次低者排第二，以此类推。

（二）评审标准

分值构成(总分100分)：报价50分、商务部分10分、技术部分40分。

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 报 价：50分 商务部分：10分 技术部分：40分 |
| 1.2 |  | 基准价计算方法 | 以取掉各报价中一个最高值和一个最低值后的算术平均值为基准价：即基准价M= 有效报价（去掉一个最高、最低报价）之和 有效报价人个数-2 若有效报价少于五家(含五家)，则取所有有效报价的算术平均值为基准价。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 1.3 （1） | 报价（50分） | 报价得分 （50分） | 等于基准价的报价得50分；高于基准价的，每高一个百分点扣0.5分；低于基准价的，每低一个百分点扣0.25分。评标赋分采用插入法计算，扣完为止。 |
| 1.3 （2） | 商务评分标准（10分） | 业绩 （3分） | 根据报价人提供的近三年（2023年1月至今）的同类项目业绩进行赋分，每提供一份业绩合同得1分，此项最高3分。（注：须在响应文件中附业绩合同复印件，否则不得分。） |
|  |  | 售后服务 （4分） | 1.有完整的售后服务和技术培训方案、计划。 （0-2分） 2.针对本项目售后服务措施得力，人员齐全，同类产品用户评价意见好。 （0-2分） |
|  |  | 商务响应程度（ 3分） | 响应文件中对付款、质保、验收、交货期等商务要求进行响应, 不符合文件要求的，每负偏离一项，扣0.5分，扣完为止。 |
| 1.3 （3） | 技术评分标准（40分） | 方案评审及质量保证（40分） | 1.产品选择合理、功能满足用户需求、技术指标、配置满足文件技术要求 （0-8分） 2.产品整体性能优良、环保、效率高、能耗低、质量优，对文件做出全面响应 (0-8分） 3.拟供产品的技术资料齐全、技术参数清楚、明确，检验（测） 报告等质量证明文件齐全 （0-8分） 4.供货、安装、调试方案，方案的技术支持及现场服务 （0-8分） 5.产品生产厂家具有可靠、完备的管理体系、加工、检验能力等（0-8分） |
| 注： 计算小数点保留两位小数，第三位“四舍五入”。 |  |  |  |

（三）响应文件评审程序

1.评审小组要求供应商提交第一条第九款规定的有关证明和证件的原件或复印件，评审小组对前述响应文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，评审小组应当否决其响应文件。

2.供应商有以下情形之一的，评审小组应当否决其响应：

（1）供应商未经过正常途径获取标书或供应商名称或组织结构与询比采购文件不一致且未提供有效证明的；

（2）响应文件未经响应供应商单位盖章和单位负责人签字或盖章的；

（3）供应商不符合询比采购文件规定的资格条件的；

（4）供应商提交两份或多份内容不同的响应文件，或在同一份响应文件中有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（5）报价明显低于其他响应报价，且供应商不能合理说明或者提供相关证明材料，评审小组认定该供应商以低于成本价竞标的；

（6）响应文件有效期达不到询比采购文件要求的；

（7）供应商方案出现严重漏项，已影响到该项目的实施的；

（8）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

3.响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评审小组应当否决其响应文件：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）响应报价为各分项报价金额之和，响应报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正响应报价。

4.评审小组发现供应商的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审小组应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其响应文件。

（三）响应文件的澄清

1.在评审过程中，评审小组对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容可以书面形式要求供应商作必要的澄清、说明或补正。评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

（四）评审结果

1.评审小组根据采购文件规定的评审办法按照综合得分由高到低的顺序推荐候选人。

2.评审小组完成评标后，应当向招标办公室提交书面评审报告和成交候选人名单。

六、合同授予

（一）成交候选人公示

在陕西锌业有限公司网络采购平台www.sxxyjjpt.com公示成交候选人，公示期不少于3天。

（二）评审结果异议

供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期间提出。采购人在收到异议之日起3日内对异议作出答复；作出答复前，将暂停询比采购活动。

（三）成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，采购人招标办公室将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比采购文件规定的标准和方法进行审查和确认。

（四）确定成交人

采购人单位履行内部审批程序，根据评审小组的评审报告及成交人候选人名单确定成交人。

（五）签订合同

1.采购人和成交供应商应当在响应有效期内，且在收到成交通知之日起7日内，根据询比采购文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，或者提出其他附加条件的，采购人有权取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超出响应保证金数额的，成交供应商还应当对超出部分予以赔偿。

2.发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，或者提出其他附加条件的，采购人向成交人退还响应保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

七、纪律和监督

（一）供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

（二）评审小组成员及相关工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

（三）异议

1.供应商或者其他利害关系人认为采购人采购活动存在违法或违反平等自愿、公平诚信原则的，可以直接向采购人单位招标办公室提出异议。

2.招标办收到供应商提出的异议，应当依法、依规、妥善处理异议，并在收到异议之日起三个工作日内，对异议提出人做出答复。答复前，可暂停下一程序的采购活动。

3.对响应供应商提出的异议，如属异议提出人对相关问题理解有误的，招标办应做出解释；如经核查发现采购活动确实存在违法或违反本办法相关规定的，招标办应及时予以纠正或补救。

陕西锌业有限公司

2026年1月22日